財政部國有財產署作業程序說明表

	項目編號
	LB01

	項目名稱
	承德首長宿舍安全管制及綜合管理作業

	承辦單位
	公用財產組

	作業程序

說    明
	1、 承德首長宿舍建築基地總面積為4,361㎡，建築形式為地下1層、地上7層，雙併式集合住宅，建築戶數為98戶（不含警衛室），每棟每層樓2戶建築總面積約200㎡，地下停車場約76個停車位。
2、 本宿舍因部分設施陸續老化及人力有限等因素，為維護宿舍、區內住戶安全及環境生活品質，爰由承德首長宿舍管理委員會管理單位（本署公用財產組宿舍科兼辦）提出需求，委由本署（秘書室）依政府採購法辦理招標作業，於契約完成招標後，簽訂安全管制及樓管綜合業務委託服務契約，將宿舍安全管制及樓管綜合業務委由專業廠商辦理。

三、為妥善管理及維護本宿舍區內人員、車輛之安全及防止災害的產生。駐衛保全人員採24小時值勤，由總幹事、保全人員及環保清潔人員按契約規定實施：

（1） 總幹事：綜理本宿舍樓管及保全業務，並依本署及承德首長宿舍管理委員會授權，協助督導其他設備維護承商辦理維護工作。

（2） 保全人員：日班1員、夜班2員常駐，全天24小時 服務，以防盜、防火、防破壞等安全工作之執行。

（3） 環保清潔人員：常駐人員2名，每日、每週、每月按契約規定實施清潔工作，並配合臺北市垃圾車到達時間清運垃圾。
四、安全管制：

(1) 廠商依工作說明書約定，每日派遣約定數量之保全人    員，於契約範圍承德首長宿舍區域內，執行門哨勤務、人員進出及交通管理等之勤務，並接受宿舍科之勤務督導，以確保宿舍區內首長暨眷屬人、物之安全與安寧。
(2) 駐衛保全人員對火災、災變及意外傷害等重大或緊急事件，應立即通報相關單位支援協助(醫院、消防119、警察110及瓦斯、電力單位)，在現場疏導人員、指揮交通、維持秩序並通報本署業務科。業務承辦人員於接獲駐衛保全人員通報或借用機關反映時，應記載通報事項或反映內容立即通報業務主管，業務單位應研判其急迫性，並將處理情形陳報署長。（附承德首長宿舍安全管制及綜合管理作業流程圖）
五、其他管理業務：

(1) 每日、每週、每月按契約規定實施清潔事項。

(2) 每季辦理排水溝、陰井及全區環境消毒。

(3) 每半年清理水塔1次並辦理水質檢測。

(4) 每半年辦理樓梯間及電梯間打臘。

(5) 農曆年前2週年終大掃除及新年佈置事宜。
(6) 廠商於每月月底前開立發票請款，機關於次月10日前支付委託服務費。

(7) 每年定期辦理承德首長宿舍家戶拜訪。

(8) 每2年定期換發住戶停車證，嚴格執行車輛管制。

	控制重點
	一、所提需求是否符合業務實際需要。

二、是否依政府採購法辦理招標作業。

三、追蹤每月廠商實際執行之服務項目是否與委託服務契約相符。

（一）安全管制事項：

1、 是否確實執行門哨勤務人員進出及交通管理等勤務。

2、 發生緊急事件或各項重大災害時，是否視其通報內容立即處理，並依通報作業流程逐級通報。

（二）其他管理事項：

1、 每日、每週、每月是否已按契約規定實施清潔事項。

2、 每季是否辦理排水溝、陰井及全區環境消毒。

3、 每半年是否清理水塔1次並辦理水質檢測。
4、 每半年是否辦理樓梯間及電梯間打臘。
5、 農曆年前2週是否辦理年終大掃除及新年佈置事宜。
6、 廠商是否於每月月底前開立發票請款，機關是否於次月10日前支付委託服務費。
（三）每年是否定期辦理承德首長宿舍家戶拜訪。
（四）每2年是否定期換發住戶停車證，嚴格執行車輛管制。

	法令依據
	一、宿舍管理手冊（102.3.28）

二、中央機關首長宿舍管理要點（103.12.17）

	使用表單
	承德首長宿舍管理委員會支出憑證黏存單


附件1





附件4-1-LB01








PAGE  
1

