附件1

（110年8月修正）

國有非公用土地設置太陽光電發電設備標租案    租賃標的清冊

| 編號 | 土地標示 |  |  |  |  | 面積 （㎡） |  | 權利 範圍 |  | 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 |  | 完成投標設備裝置容量期限 |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 縣市 | 鄉鎮 市區 | 段 | 小段 | 地號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏東 | 南州 | 三千 |  | 71 | 約1,685 | 全 |  | 一般農業區 水利用地 |  | 租約起租日當日起算545日曆天 |  | 1.■非屬基金財產。 2.本宗土地業經台灣電力股份有限公司同意保留287瓩(kW)饋線容量。 3.其他：地上為雜草林地等，按現狀辦理標租，地上物之騰空、拆遷補償等事宜，概由得標人自行處理並負擔相關費用，本分署不負騰空點交及瑕疵擔保之責。標脫後簽訂國有非公用土地設置太陽光電發電設備租賃契約書。 4.本案土地需配合既有饋線高壓延伸併網工程，依台電公司「再生能源加強電力網工程費用分攤原則及計算方式」負擔相關工程費用，初估費用約新臺幣90萬元(不含引接線工程費)。前述加強電力網工程費用初估僅供參考，如遇政府法令修改或施工路徑變更，該筆費用將重新計價，實際金額仍須依台電公司正式查定通知為準。 |  |